Додаток1

**КП «Струмок-2» забезпечує водою села: Східне, Загорянівка,(Шкуринівка) разом 405 абоненти.**

Подано води – 43 566 м3 Використано електроенергії – 29 449 кв.год. Надходження коштів в КП «Струмок-2» За водопостачання – 417 434,02грн. Інші надходження (благ.внески) – 11 286,16 грн.

Залишок коштів за 2019 р. – 60 903,00 грн.

Із сільської ради – 1 662 824,48 грн. Заборгованість населення – 43 627,82 грн.

-Підключено 5 нових абонентів , ФАП в с.Східне та бібліотеки с.Загорянівка

-Не підключено 6 абонентів за борги (або смерті)с.Східне; -Відключений від водомережі 2 абоненти за борги (Східне)(Шкуринівка); -Не опломбовано 22 лічильники; -Абонентів без лічильників 6 =1.5%; -Встановлено 2 лічильники на арт. свердловині №267 с.Загорянівка та №331 с.Східне; -Було ліквідовано 10 витікань води (пориви): 5- вул.Будівельників, 2- вул. Чорновола, 1-вул.Південна , 2- с.Шкуринівка;

**Видатки : Власні кошти**

1. **Заробітна плата та нарахування:**

* ЄСВ – 56 627,45 грн.
* Військовий збір – 3 979,00 грн.
* ПДФО – 44 443,74 грн.
* Заробітна плата (керівника, бухгалтера,контролер водн.госп, слюсар 0,5 стовки та відпускні ) – 217 485,46 грн.

1. **На електроенергію – 77 319,00 грн.**
2. **Спеціальне використання води – 3 562,36 грн**
3. **Видобуток корисних копалин – 16 884,89 грн.**
4. **Інші поточні видатки:**

* податок на прибуток – 12 695,00 грн.
* комісія банку – 3 903,26 грн.
* податок на частину чистого прибутку – 1 157,00 грн.
* електронні ключі Казначейство, Соната – 3 465,00 грн.
* Відшкодування за теплопостачання – 2 451,47 грн.
* Відшкодування за електроенергію – 121,70 грн.
* канцелярія – 1 596,35 грн..
* витрата на охорону здоров’я – 2 480,12 грн. ( печатки, монтажний ремінь, захисних масоки ).
* Реєстрація приміщення складу – 210,00 грн.

1. **Ремонтні роботи:**

* Придбання матеріалів для ремонтних робіт – 8 286,91 грн.
* Ремонт поривів – 8 351,00 грн.(екскаватор, хомути).
* Витрати на бензин – 1 977,32 грн.(косіння трави, бензопила, транспортування)

**Кошти із сільської ради:**

1. **Виготовлення паспорту на приміщення складу – 6 990,00 грн.**
2. **Заробітна плата та нарахування робітника з благоустрою:**

* Заробітна плата робітника з благоустрою .- 54 287,36 грн.
* Заробітна плата працівників КП «Струмок-2» за грудень -31 199,38 грн.

1. **Хлорування та дослідження води:**

- дослідження води – 16 517,18 грн.

- дезинфекція водомережі – 8 602,20 грн.

1. **Поточний ремонт водо мережі с.Загорянівка вулиць Вишневої та Богдана Хмельницького, протяжністю 800 м. – 574 285,00 грн.**
2. **Поточний ремонт арт. свердловини №268 в с.Загорянівка (Шкуринівка) по вул. Центральна, 11/А – 49 500,00 грн.**
3. **Встановленя станцій автоматичного управління насосами з частотними перетворювачами : у с. Східне на арт. свердловині №331 – 49 834,00 грн.№431- 49 995,00грн.(не сплачено) та у с. Загорянівка на арт. свердловині №267- 49 654,00 грн.,№268 – 46 588,00 грн. (не сплачено) разом - 196.071 грн.**
4. **Підключення до центральної водо мережі: будівлі школи – 44 467,91 грн.,будівлі котельні – 37 263,47грн.,будинку культури – 47 605,88 грн., (не сплачено).**
5. **Капітальні видатки: 14.1Капітальний ремонт північної частини с. Східне,протяжність 1.822 км. – 778 691,78 грн. 14.2** Кошторисна документація з капітального ремонту водомережі північної частини с.Східне ;перерахунок на нові ціни та корегування -13 500,40 грн. **14.3** Експертиза кошторисної документації з капітального ремонту водо мережі північної частини с. Східне – 4008,00 грн. **14.4** Технічний нагляд по об’єкту капітального ремонту водо мережі північної частини с.Східне - 22 913,18 грн. **14.5** Авторський нагляд по об’єкту капітального ремонту водо мережі північної частини с.Східне - 2 842,00 грн.